浙江大学材料科学与工程学院文件

材料系 [2016]  号

--------------------------------------------------------------------------------------------

材料科学与工程学院消防安全管理制度

为了预防火灾和降低火灾危害，保障学校财产和师生生命安全，进一步强化安全防火检查力度，认真排查、整改、消除各种火灾隐患，为创建安全稳定的校园环境做出贡献。根据《中华人民共和国消防法》及《高等学校消防安全管理规定》等有关法律法规，特制定材料学院消防安全管理制度。

一、材料学院的行政主要负责人为材料学院消防安全第一责任人，对材料学院的消防安全工作负责，各公用房的具体使用负责人（须为正式在职教职工）为该房的安全责任人。

二、材料学院的消防设施由专人看管，并定期检查、保证完好有效；每月进行一次防火检查，并填写检查记录。

三、教学科研场所功能明确，电器、接线板、电线线路符合规定，达到消防安全规范要求。

四、保持消防通道通畅，防火门0.5m范围内禁止堆放物品。

五、教学科研场所内必须有两个以上的安全出口，疏散通道保持畅通，开展教学科研工作期间严禁上锁。

六、使用易燃易爆物品的场所严禁吸烟、未经审批禁止使用明火，禁止使用违禁电器。

七、组织师生开展经常性的消防安全宣传教育和消防知识培训，定期进行灭火技术训练，掌握必要的消防知识，提高自身防护能力。

八、加强防范意识，一旦发生火情立即采取有效措施迅速组织扑救、及时报警和组织人员疏散。第一时间通知物业并拨打校园“110”和火警电话“119”，同时通知单位相关负责人。不得不报、迟报、谎报火警，或者隐瞒火灾情况。

九、为落实好消防安全管理制度，制定《材料科学与工程学院消防安全奖惩细则》（见附件）。

应急电话：

曹光彪大楼物业电话：87951578

校园“110” 玉泉校区：87951110    西溪校区：88273110

材料科学与工程学院

2016年4月21日

主题词：消防安全　管理制度

抄　送：保卫处

附件：

材料科学与工程学院消防安全奖惩细则

一、材料学院消防安全消防奖惩每年年终由院务会议进行考评和奖惩。凡具备下列条件之一的，给予200—500元奖励；

（1）热爱消防工作，积极参加防火、灭火训练，工作表现突出，模范执行防火制度和岗位责任制，在预防火灾工作中作出贡献的；

（2）积极参加灭火战斗，拯救国家财产和人民生命安全表现突出、发现和整改重大火险隐患避免重大损失的；

（3）及时发现和扑救火灾表现突出、在消防工作其他方面作出贡献的。

二、有下列行为之一的，直接责任人或课题组负责人处以500元扣款：

（1）违反用火、用电管理规定，经两次整改无果；

（2）未经许可，擅自将消防设施器材挪作它用，对火险隐患拒不整改或拖延整改的；

（3）堵塞、占用消防通道、消防器材和防火间距，提出后仍不按规定改进，或故意损坏消防设施器材，尚未造成严重后果的。

三、有下列行为之一的，直接责任人或课题组负责人处以1000元扣款：

（1）刁难、拒绝和阻碍消防监督人员进行安全检查；

（2）因过失引起火警，尚未造成火灾，或其他危害消防安全，情节严重的。

四、有下列行为之一的，直接责任人或课题组负责人处以3000元扣款，相关所室负责人处以1000元扣款，学院安全责任人处以500元扣款，当事人是学生的，根据学校规定给予相应处分，情节严重的依法追究刑事责任：

（1）因失职或渎职，造成火灾事故，影响较大的；

（2）对事先已发过《隐患整改书》，因拒绝或拖延整改而发生火灾爆炸等事故；

（3）违反学校、学院消防管理制度规定而引起学校或个人财产损失及损坏消防设施、器材等，除给予处罚外，还应按损失价值予以经济赔偿。